国家职业资格全国统一鉴定综合评审

论 文 撰 写 要 求

一、论文选题

论文采取考生自选题方式。选题应根据国家职业标准要求，参考培训教程，在六大模块中任选一模块作主题内容，同时结合考生所在单位或有关行业实际工作的情况自行拟定。

二、 论文撰写要求

1.必须由考生独立完成，不得侵权、抄袭，或请他人代写。

2.如无特殊说明，论文字数原则上职业资格二级不少于3000字，职业资格一级不少于5000字。

3.论文所需数据、参考书等资料一律自行准备，论文中引用部分须注明出处。

4.论文一律采用A4纸单面打印、侧面装订，一式5份,。。

5.考生应围绕论文主题收集相关资料，进行调查研究，从事科学实践，得出相关结论，并将研究过程和结论以文字、图表等方式组织到论文之中，形成完整的论文内容。

6.论文内容应做到主题明确，逻辑清晰，结构严谨，叙述流畅，理论联系实际。

三、论文格式要求

1.论文由标题、署名、摘要、正文、注释及参考文献组成。

2.标题即论文的名称，应当能够反映论文的内容，或是反映论题的范围，尽量做到简短、直接、贴切、精炼、醒目和新颖。

3.摘要应简明扼要地概括论文的主要内容，一般不超过300字。

4.注释是对论文中需要解释的词句加以说明，或是对论文中引用的词句、观点注明来源出处。注释一律采用尾注的方式（即在论文的末尾加注释）。

5.论文的末尾须列出主要参考文献的目录（见表2）。

6.注释和参考文献的标注格式为：

（1）图书：按作者、书名、出版社、出版年、版次、页码的顺序标注。

（2）期刊：按作者、篇名、期刊名称、年份（期号）、页码的顺序标注。

（3）报纸：按作者、篇名、报纸名称、年份日期、版次的顺序标注。

（4）网页：按作者、篇名、网页、年份日期的顺序标注。

四、论文提交要求

提交论文时，一律装入文件袋并贴封。文件袋封面格式和论文首页格式应统一（见表1）。

说明：

A、正文内容用四号宋体，行距设置为固定值22磅，左边距2.5厘米，右边距2厘米。

B、序号一般应按以下格式：

一、……

1、……

（1）……

1）……

C、序号及段落开头必须空两个汉字空格

D、插图应清晰、正规。

附：

一：论文封面格式：（举例见下页）

二：论文正文格式：（举例见下页）

国家职业资格全国统一鉴定

维 修 电 工 论 文

（国家职业资格二级）

论文题目：可编程控制器在电梯中的应用

姓    名：         霍  元  甲

身份证号：    372301123456789711

准考证号：      123456789789

所在省市：       山东省滨州市

所在单位：   滨州市航天工业有限公司

三号仿宋

二号黑体

三号仿宋

四号宋体

四号宋体

四号仿宋

可编程控制器在电梯中的应用

二号黑体

四号宋体

霍元甲

滨州市航天工业有限公司

【摘　要】 本文从PLC梯形图编程，到电气原理图的设计，阐述了PLC实现变频恒压供水的设计方案。详细介绍了系统的硬件结构、工作原理和软件编程，并给出了有关控制软件的流程图和PLC梯形图及完整的电气原理图。

【关键词】 PLC；变频调速；水泵；恒压供水；供水压力

一、概述

日常的生活用水量随季节、昼夜、上下班的时间不同而有较大变化，因而经常出现供水用水的不平衡，主要表现在水压上的变化，用水多而供水少则水压低，用水少而供水多则水压高。目前情况下，城市供水管网的压力普遍偏低，单位或小区一般都备有蓄水池，需要用水泵再次将水送至各用户，这种供水方式被称为“二次供水”。……

开头均需空两汉字

二、系统设计思路

1、设计要求

（1）水泵数量：根据大多数供水的中小单位或小区二次供水的特点，采用2台水泵并联供水即可满足要求。

（2）变频泵切换方式：多泵并联变频供水系统通常有两种供电方式，第一种是“变频泵固定方式”，即变频器固定驱动一台水泵，其它水泵采用工频直接供电，......

1）定时供水

定时供水信号由外接KG8216B型时控开关加中间继电器获得。虽然该功能用PLC的内部定时器很容易实现，………

2）维修停机

当一台水泵发生故障，需要停机检修时，可用SA1、SA2停止该泵的运行，另一台水泵照常运行。

2、运行方式

在两台泵都投入运行后，其中一台为工频定量运行，另一台为变频变量运行，……

参考文献：（1）韩安荣主编，《通用变频器及其应用》（第二版），机械工业出版社出版。

（2）《爱默生TD1000系列通用变频器使用说明书》。

（3）《爱默生EV2000系列通用变频器使用说明书》。

小四号宋体