滨州市技术学院首届技能大赛

维修电工技术文件（学生高级组）

一、技能竟赛技术文件制定标准

维修电工项目以《维修电工国家职业技能标准（2009年修订）》高级工应具备的操作技能为主要依据，参照全国技工院校技能大赛相关标准要求制定。

二、竞赛内容、形式、成绩

（一）竞赛内容：本次竞赛内容为实际操作部分。

（二）竞赛形式：竞赛采用单人竞赛形式。

（三）成绩计算：技能操作竞赛满分为400分，包含四个项目，均按100配分，四项成绩分别按3：3：2：2比例折算汇总为技能操作得分。如有违反安全文明生产从总分中扣除，最高扣10分，如出现重大安全事故，取消参赛资格。

三、命题原则

依据国家职业技能标准，参照技工院校技能大赛有关标准，注重基本技能，体现现代技术，结合生产实际，考核职业综合能力，并对复合性技能人才培养起到示范指导作用。

四、实际操作竞赛范围、比重、类型及其它

1．竞赛范围与内容

（1）设计三相交流电动机控制线路安装及元器件选配；

（2）对设计的线路进行安装布线；

（3）使用PLC对设计的线路进行改造；

（4）制定工艺文件：

①工艺流程；

②元器件清单；

③调试卡；

④故障检修流程。

（5）安全文明生产。

2．竞赛时间

实际操作竞赛总时间330分钟：

①设计控制线路：60分钟；

②安装布线：150分钟；

③PLC改造：90分钟；

④工艺文件编制：30分钟。

3．命题方式：专家命题。

4．竞赛场地与设施

（1）竞赛场地

实训中心电工技能实训室

（2）赛场设施及平台

①SDDL-ETBE型电气技术技能及工艺实训装置；

②SX-1A型PLC实训装置；

③三相交流电动机；

④低压电器元件；

⑤万用表、兆欧表；

⑥电工工具。

5．评分

本次技能竟赛包含四个项目，均按100配分，三项成绩分别按2：3：3：2比例折算汇总为技能操作得分。

五、器材装备

（一）竞赛现场准备器材

1、电工工具；

2、电工仪表；

3、低压电器元件；

4、电线、编码套管、冷压端子；

5、A4稿纸。

（二）竞赛自备物品

1、工作服、绝缘鞋；

2、书写、绘图工具。

滨州市技术学院技能大赛组委会

二〇一一年四月